## List1
KUPAC: | Stambeni plus d.o.o. |  |  |  | Datum:02.10.2018.
Ante Starčevića 92
SISAK
Ponuda broj: PU-209-18
Red | Naziv artikla-usluge | Jed. |  |  | Iznos/Kn
br. |  | mj. | Količina | Cijena
1. | Demontaža mješajućeg ventila DN 100 kao i demontaža priključnih cijevi na ventilima | kom | 1 | 180 | 180
2. | Demontaža mješajućeg ventila DN 80 kao i demontaža priključnih cijevi na ventilima | kom | 3 | 130 | 390
3. | Dobava i ugradnja četveroputnog mješajućeg ventila DN 100 sa svim spojnim i brtvenim materijalom potrebnim za montažu -bez motornog pogona | kom | 1 | 4600 | 4600
4. | Dobava i ugradnja četveroputnog mješajućeg ventila DN 80 sa svim spojnim i brtvenim materijalom potrebnim za montažu -bez motornog pogona | kom | 3 | 3800 | 11400
5. | Dobava i ugradnja kugla ventila 1/2 " sa svim spojnim materijalom | kom | 5 | 120 | 600
|  |  |  | UKUPNO: | 17170
|  |  |  | PDV: | 4292.5
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 21462.5
Valjanost ponude: 15 dana
Rok izvođenja: Dogovor
Početak radova: Dogovor
Napomena: U ponudi nije uključeno odpajanje i spajanje el.motorni pogon na ventilima
Ponudu sastavio: Mladen Pekčec